### DANH MỤC

### CÁC PHÉP THỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ BỔ SUNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 547
(Kèm theo Quyết định số: 357 /QĐ-BXD, ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

| TT | Tên phép thử | Cơ sở pháp lý tiến hành thử |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng |  |
|  | - Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:93 |
|  | -Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:93 |
|  | - Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:93 |
|  | - Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112:93 |
|  | - Xác định độ hút nước | TCVN 3113:93 |
|  | - Xác định khối lượng thể tích | TCVN 3115:93 |
|  | - Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:93 |
| 2 | Thử nghiệm tại hiện trường |  |
|  | - Xác định tính chất cơ lý và tính năng làm việc của các gối cầu và khe co giãn | ASTM D4014-94 |
|  | - Kiểm tra cáp ứng lực trước và hệ thống thiết bị thuỷ lực | ASTM A370:94 |
|  | - Thử tải; độ thấm nước; khuyết tật của ống cống bê tông cốt thép | TCXDVN 372:06 |

Ghi chú: Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn nu?c ngoài tương đương khác như: (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS ...)